## Záradék
CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
CSORVÁS, RÁKÓCZI utca 17/1.
ÁRAJÁNLAT
A munka leírása:
Egészségügyi Centrum infrastrukturális fejlesztés.
Csorvás, Kinizsi utca 2. Hrsz.: 17675/7
Víz-, szennyvízvezeték szerelés.
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-008-1.1.1 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban | 13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.3.3.1.1.1.1-0329501 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szigeteléssel, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 WAVIN K1 Future | 95 | m | 0 | 0 | 0 | 0
cső tekercsben, 16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16
2 | 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szigeteléssel, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 WAVIN K1 Future | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
cső tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20
3 | 81-001-1.3.3.1.1.1.3-0329503 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 WAVIN K1 Future cső tekercsben, | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC25
4 | 81-001-1.3.3.1.2.1.1-0329561 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 12 WAVIN Tigris K1 falikorong belső menettel, 16x1/2", FTFB16 | 31 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-002-1.1.1.1.9.1-0135133 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, kiegészítő elemek, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
légbeszívó elhelyezése HL900N, Légbeszívó szelep DN110 hőszigetelő burkolattal, levehető rovarfogó ráccsal, gumimembránnal, DN50 és DN75 szűkítővel, Teljesítmény: 37 l/s
6 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 13 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 81-002-4.1.1.2.1-0131502 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
KGEM110/2M-EN
10 | 81-002-4.1.1.2.2-0131512 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
KGEM125/2M-EN
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-6.2.8-0110804 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bar, Kód: 162-0007-00
2 | 82-001-7.2.1-0342462 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Honeywell visszacsapó szelep, ellenőrizhető, víz közegre, EA | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
típusú, 2.folyadékkat-ig, 1/2", külső menet+holl., PN16, max 70°C, (kvs=6), RV181-1/2B
3 | 82-001-7.2.2-0116729 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
karral, PN 40, 100 C fok, bb, 1/2" típ, Kód: 824R404
4 | 82-008-3.1.3.3.1-0150521 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, DN 15 Grundfos Comfort UP 15-14B PM, HMV cirkulációs szivattyú, állandó mágneses motorral, menetes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-009-2.1.1.3-0214052 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 860x435 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-009-5.1-0112793 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 55 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4191 55 01, fehér | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-009-5.1-0391122 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) Green Clean - Akadálymentes porcelán mosdókagyló és M5A fix konzol szett, (konkáv, könyöktámaszos | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mosdó), porcelán, fehér, mozgássérültek számára, Méretek: 650x570x235 mm, +konzol méretei, GCLB14
9 | 82-009-6.1-0114531 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben BÁZIS porcelán kézmosó, 45 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4145 45 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-009-9.2.2.2-0319324 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Radaway DELOS A 90 akryl zuhanytálca íves, 90x90x4,5 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-009-9.6.2.1-0319363 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel biztonsági üveggel Radaway PREMIUM Plus C 90 zuhanykabin, üveg, 90x90x190 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-009-11.1.1.2-0110231 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-009-11.1.1.2-0391133 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben Green Clean - Álló, alsó kifolyású, kivágás nélküli, akadálymentes WC-csésze, porcelán, fehér, magasított | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
peremmel, higiéniai nyílás nélkül, GCV32
14 | 82-009-11.1.2.2-0110211 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben BÁZIS porcelán mélyöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4031 00 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-009-12.1-0120221 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke O.NOVO VITA WC-ülőke, különleges ütközők, króm zsanér, 8821 61 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-009-12.2.1-0135121 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-009-15.1.1-0111525 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-009-16.2.1-0110903 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos MOFÉM automata vizelde öblítőszelep, Kód: 166-0008-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-009-17.1-0110162 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-009-19.2.1-0318059 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Mambó-5 egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 153-0017-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-009-19.3.2-0318317 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Mambó-5 egykaros mosdócsaptelep, 150mm kifolyócsővel, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kód: 150-0051-00 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-009-19.5.2-0318056 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Mambó-5 egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 652-0072-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-009-19.6-0318720 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák MOFÉM Basic zuhanyszett, zuhanyrúd (550mm), vízkőmentes kézizuhannyal, megerősített fém gégecsővel (1500 mm), kód: 275-0031-07 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-009-19.8.1-0318268 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep MOFÉM TREND PLUS orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, kód: 159-1501-00 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-009-19.8.1-0318269 | Schell kemper fagytalanító csap | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-009-21.1-0135301 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg
29 | 82-009-31.1.2-0135002 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-009-31.2-0130629 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM csőszifon leeresztő szelep nélkül, állítható, krómozott, Kód: 165-0027-05 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-009-31.2-0325152 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HERZ leeresztőszelep mosdóhoz, Csz: UH16002 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-009-31.3-0135101 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-009-31.5-0110916 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez MOFÉM vizeldeszifon, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0028-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-016-1.1.6-0117011 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 01 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-016-1.1.6-0190554 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó PORTINOX GP-002 ruhaakasztó, rögzítő elemekkel, rozsdamentes, szélesség 56 mm, faltól mért kinyúlás 46 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-016-1.1.8-0115511 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-016-1.2.1-0220012 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, kádbelépő fogantyú Kádbelépő fogantyú Meteor típusú 300 mm alumínium csőből krómozott | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-016-1.2.3-0391461 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Green Clean - Dönthető tükör konzollal, szinterezett kerettel, 500x700 mm, acél, fehér, Méretek: 500x700 mm, GCAMT16B | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-016-2.1-0222101 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben MERIDA D11 Plastic karos kézfertőtlenítő folyadék adagoló, 1000 ml, EU palack kompatibilis, fehér, fém karral, szél: 10 cm, mag: 38 cm, | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mély: 15 cm
41 | 82-016-3.1-0221015 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörlőpapír adagoló fém, fehérre szinterezett, hajtogatott papírhoz, Rendelési szám: B&K D105CA | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 82-016-3.1-0221023 | Tükör elhelyezése 60x40cm, fülekkel rögzítve | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-016-3.1-0380042 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene TORK Elevation típusú Jumbo toalettpapír adagoló 26 cm átm., ABS műanyag, 36,0x43,7x13,3 cm, fekete, Cikkszám: 554008 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-016-13.5 | ÁNTSZ vízminta | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0