## Záradék
CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5920 CSORVÁS, RÁKÓCZI utca 17.
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
A munka leírása: |  | Készítette: Krausz József tervező
Egyesített Szociális Intézmény.
Gondozási Központ és Nappali Foglalkoztató energetikai korszerűsítése.
Csorvás, Rákóczi utca 15. (Hrsz.: 660)
Készült: Csorvás, 2018. 04. 12.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% |  | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.4 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap |  | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap |  | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4 |  |  | 0
2.6 Fedezet | 0% |  | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 Áfa | 27% | 0
5. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Tetőfedés | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-012-1.1.1-0025002 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12-012-1.2.1-0025005 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m² alapterületig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-012-33.2 | Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakból, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között | 590 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-012-37 | Munkaszint készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m²/db munkaszint felületig | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.1-0101010 | Bontási törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, | 24 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-011-11.1-0202020 | Szigetelőanyag szállítása és ártalmatlanítása. | 66 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-000-2.1 | Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt | 629 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 35-002-3-0110601 | Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel URSA SECO PRO 100 pára- és légzáró belső fólia sd≥100 m, 118 gr/m2, Cikkszám: 7038469 | 378 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 35-002-4.2-0196002 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva LEIER páraáteresztő fólia , fehér , Cikkszám: HUTX5304 | 1007 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 35-003-1.1-0410024 | Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 35x50 mm | 629 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 35-003-1.6 | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése | 629 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35-003-3-0410051 | Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm | 124 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 35-004-1.3 | Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval | 79.65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35-004-1.4 | Deszkázás homlokdeszka gyalulva, 30 cm szélességig | 177 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 35-006-6 | Padlásjárda élpalló (5/20cm)vázzal, 1"deszka járófelület, 50 cm szélességig | 75.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 35-011-1.3.2-0251013 | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer | 522 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 35-001-1.3-0680041 | Fióktetők eresz toldása | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 35-003-1.6 | Szarufákat kiegészítő rigli 50x50 mm | 629 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-002-4-0411028 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel weber.therm primer G700 vékonyvakolat alapozó, Kód: G700 | 691 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-005-21.2.2.2-0410831 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel weber.pas 15 klasszikus vékonyvakolat, finom | 631 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
és gördülőszemcsés, Kód: R972, 1. színcsoport
3 | 36-007-9.2-0411705 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból weber.pas mozaik színes diszítő és lábazati vakolat (finomszemcsés, 1,6 mm), Kód: 0404 | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-051-6.2.1-0149063 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+15 cm üvegszövet | 331 | m | 0 | 0 | 0 | 0
hálóval, Cikkszám: 0105-10150000
5 | 36-051-6.2.3-0192509 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz | 177 | m | 0 | 0 | 0 | 0
150 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 0110-0L120000
6 | 36-090-2.1.2 | Épületgépészet és villanyszerelők utáni javítások (Anyag + Munkadíj) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tetőfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 41-000-4 | Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) | 629 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 41-003-101.1.1.3-0115241 | Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH TWIST kerámia alapcserép, 30x50 cm, téglavörös | 629 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 41-003-119.4-0115305 | Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc készítése gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel, fésűs gerincelemmel, gerincszellőző-szalaggal (zárócserép alkalmazása szükséges) vagy kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima XXL gerinccserép | 124 | m | 0 | 0 | 0 | 0
gerincrögzítővel, kerámia, 46x25/21,5 cm, téglavörös
4 | 41-003-119.21.1-0115245 | Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése tetőfelületen TONDACH TWIST kerámia szellőzőcserép, 30×50 cm, téglavörös | 63 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 41-003-119.31.1-0115246 | Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél hófogók elhelyezése, hófogócserép elhelyezése tetőfelületen TONDACH TWIST kerámia hófogócserép, 30×50 cm, téglavörös | 380 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 41-003-120 | Többlet anyagmozgatás | 200 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-1 | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 177 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-002-1.7-0411342 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:124133-4000 | 177 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-002-11.6-0411392 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø120 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127912-3000-GF | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 43-003-4.1.3.3-0993470 | Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm | 72 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 43-003-7.1.3.1-0993060 | Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezből, 50-65 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,7 mm vtg., kiterített | 77 | m | 0 | 0 | 0 | 0
szélesség: 451-500 mm
7 | 43-003-8.2.1-0993271 | Párkányszegély színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm | 17 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 43-003-8.2.1-0993273 | Ablakpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm | 82 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-012-1.1.1.3.2-0222056 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó bukó ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K méret: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 x 60 cm
2 | 44-012-1.1.1.3.2-0222057 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó bukó ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 90 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cm
3 | 44-012-1.1.2.5.2-0222063 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó bukó ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 120 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
x 150 cm
4 | 44-007-1.1.1.1.1 | Tetőtéri ablakok bontása, majd javítás utáni visszaépítése, és a mellette lévő burkolatok javítása pótlása. | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-011-1.1.1-0167402 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között Bejárati ajtó, 5 kamrás profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
x 210 + 50 cm
6 | 44-012-1.1.2.5.2-0167057 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó bukó ablak, 5 kamrás profil, uw<1,4 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
W/m2K, mérete: 205 x 72 cm
7 | 44-012-1.1.2.6.1-0167122 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nyíló-bukónyíló ablak, 5 kamrás profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 200 x 145 cm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-7.2.2.1-0137001 | Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Capalac Holz-Imprägniergrund kültéri, oldószeres különleges favédő alapozó | 106 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-031-3.1.1.1-0130721 | Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, sárga 400, EAN: 5995061117710 | 106 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-031-3.3.1.1-0130721 | Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, sárga 400, EAN: 5995061117710 | 106 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-031-3.5.1.1-0130425 | Külső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, barna 500, EAN: 5995061120949 | 106 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-000-5.2 | Mechanikai rögzítésű bitumenes lemez szigetelés bontása, egy réteg lemez esetén, függőleges felületről | 629 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-000-25.2 | Mechanikai rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, függőleges vagy ferde felületről | 629 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-007-1.1.2-0154415 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg | 629 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-007-41.1.5.1-0154415 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg | 378 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-010-1.1.2.1-0113582 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, | 94 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 30 mm
6 | 48-010-1.1.2.1-0113593 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, | 537 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm
7 | 48-010-1.3.1.1-1425188 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
sík, függőleges falon GrayMix XPS lábazati zártcellás hőszigetelő lemez, 1250x600x130 mm, λD = 0,034 W/mK + GrayMix Graytex Standard hőszigetelőrendszer ragasztó
8 | 48-021-1.51.2.3.1 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel | 4530 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-010-1.5.2.1-0118007 | Fióktető oldal hőszigetelése, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), lépcsős él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, | 63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0